## SR Групповая спецификация из
Шаблон проекта согласно ГОСТ peg
1269-1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Поз | Опис | Код обладнання, виробу, матерілу | Завод-виробник | Кіл-ть | Наявність | НЕДОСТАЧА | ОЧІКУЄМО | ЗАМІНА
0
1 | Шина мідна 25х5 (433А) |  |  | 1 | 1 | 0
2 | Вентилятор с фильтром 262x269x118 261m3, 230V, 29W, 0,8А, (223х223мм) | FULL3000 | ESEN | 1 | 1 | 0
3 | Решітка вентиляційна з фільтром FIL2500 262х269х35мм, (223х223мм) ІР54 | FIL2500 | ESEN | 1 | 1 | 0
4 | Запобіжник CH 10x38 gG 4A 500В ETI | 2651014 | ETI | 4 | 4 | 0
5 | Запобіжник CH 5x20 F 100mA 250V | 6710009 | ETI | 4 | 4 | 0
6 | Запобіжник CH 5x20 F 2А 250V | 6710031 | ETI | 3 | 3 | 0
7 | Роз’єднувач EFD10 3P, 32А 10х38 | 2540004 | ETI | 1 | 1 | 0
8 | Роз’єднувач запобіжниківEFD 10 1p 10х38 | 2540001 | ETI | 1 | 1 | 0
9 | Перфорований кабель-канал 60х80 | ECS6080 | Elettrocanali | 4 | 4 | 0
10 | Перфорований кабель-канал 40х80 | ECS4080 | Elettrocanali | 5 | 5 | 0
11 | Шафа МКК ООКЧП 20104 IP54, 2 двері, зад.ст, рим.б, тяг.зам, кр.люка, покриття (2000x1000x400 мм ВхШхГ) | МКК ООКЧП 20104 | KONTUR | 1 | 1 | 0
12 | Панель монтажна 2010, для шафи 2000х1000 мм (ВхШ), цинк.(Туреччина) з кріпленням | МП-2010 | KONTUR | 1 | 1 | 0
13 | Кришка люка каб.ввода ниж.IP-54 - 10.4 розсувна з кріпл.гумою та покриттям (фланцев плата для шафи 1000х400 мм ШхГ) | ФП-104 | KONTUR | 1 | 1 | 0
14 | Стінка бічна 204 IP54 з покриттям та кріпленням (для шафи 2000х400 мм ВхГ) | БС-204 | KONTUR | 2 | 2 | 0
15 | Цоколь 200 мм для шафи 1000х400 мм | ЦК-2104 | KONTUR | 1 | 1 | 0
16 | Швеллер перфорований, для механічної фіксації кабелів, розміри 30х30 (ШхВ) | Шв.Перф. 30х30 | KONTUR | 2 | 2 | 0
17 | Блок живлення на Din-рейку Mean Well 120вт, 24в, 5А | XDR-120-24 | Mean Well | 2 | 2 | 0
18 | Блок живлення Mean Well HDR-15-12 на Din-рейку 15вт, 12в, 1,25А | HDR-15-12 | Mean Well | 1 | 1 | 0
19 | DIN-рейка перфорована 35х15 | PFTS35-CF6B | PROFILATI | 5 | 5 | 0
20 | Кінцевий стопор CLIPFIX 35-9,5мм | 3022218 | Phoenix Contact | 18 | 18 | 0
21 | Тримач маркування KLM 3 | 0811969 | Phoenix Contact | 18 | 18 | 0
22 | Прохідна клемма, гвинтові зажими, 2.5 mm², колір сірий | 3044076 | Phoenix Contact | 12 | 12 | 0
23 | Кінцева пластина D-UT 2,5/10 | 3047028 | Phoenix Contact | 4 | 4 | 0
24 | Клема для захисного дроту, гвинтові зажими, 2.5 mm², колір жовто-зелений | 3044092 | Phoenix Contact | 2 | 2 | 0
25 | Двохярусна прохідна клемма PTTB2,5 колір сірий | 3210567 | Phoenix Contact | 22 | 22 | 0
26 | Кінцева пластина D-PTTB 2,5 | 3211634 | Phoenix Contact | 6 | 6 | 0
27 | Триярусна прохідна клемми PT 2,5-3L 2.5 mm², | 3210499 | Phoenix Contact | 19 | 19 | 0
28 | Кінцева пластина D-PT 2,5-3L | 3211647 | Phoenix Contact | 5 | 5 | 0
29 | Клема для встановлення запобіжників 5X20 | 3046032 | Phoenix Contact | 7 | 7 | 0
30 | Релейный модуль PLC-RPT- 24DC/21 | 2900299 | Phoenix Contact | 8 | 8 | 0
31 | Термостат N/О для вентиляторів | NSYCCOTHO | Schneider Electric | 1 | 1 | 0
32 | Модуль TM3 16 вх =24В пружний зажим | TM3DI16G | Schneider Electric | 1 | 1 | 0
33 | Модуль TM3 8 аналогових входів 12біт | TM3AI8 | Schneider Electric | 1 | 1 | 0
34 | Модуль TM3 4 аналогових виходів 12біт | TM3AQ4G | Schneider Electric | 1 | 1 | 0 |  | TM3AQ4G
35 | Модуль TM3 швидкісного підрахунку, пружні затиски | TM3XFHSC202G | Schneider Electric | 1 | 1 | 0
36 | Базовий блок M241 40 входів/виходів транзисторні, 2 RS485, 1 Eth | TM241CE40T | Schneider Electric | 1 | 1 | 0
37 | Кінцевий вимикач 10A | NSYDCM20 | Schneider Electric | 1 | 1 | 0
38 | Розетка 16А 220В | A9A15035 | Schneider Electric | 1 | 1 | 0
39 | Сигнальна лампа 22 мм 230-240В біла | XA2EVM1LC | Schneider Electric | 3 | 3 | 0
40 | A4 кишеня для документації пластик 234x278x40 | NSYDPA44 | Schneider Electric | 1 | 1 | 0
41 | Автоматичний вимикач K60N 1P 6A кр.C | A9K02106 | Schneider Electric | 4 | 4 | 0
42 | Автоматичний вимикач C60H-DC =500В 6А 2Р кр.С | A9N61526 | Schneider Electric | 2 | 2 | 0
43 | Автоматичний вимикач 3Р 65А | GV3L65 | Schneider Electric | 1 | 1 | 0
44 | Автоматичний вимикач 3Р 40А | GV3L40 | Schneider Electric | 2 | 2 | 0
45 | Автоматичний вимикач диференціального струму Resi9 10A C 30мА AC | R9D25610 | Schneider Electric | 1 | 1 | 0
46 | Контактор 3Р 2,2кВт (6A) 1NO 400V AC-3, кола керування 220V АC | LC1E0610M5 | Schneider Electric | 2 | 2 | 0
47 | Додатковий блок контактів 2NO+2NC E 09...32 | LAEN22 | Schneider Electric | 2 | 2 | 0
48 | Графічний термінал ATV600 | VW3A1111 | Schneider Electric | 1 | 1 | 0 |  | ПРИБРАТИ
49 | Перетворювач частоти ATV930 30/22кВт 380В 3ф | ATV930D30N4 | Schneider Electric | 1 | 1 | 0
50 | Перетворювач частоти ATV930 18,5/15кВт 380В 3ф | ATV930D18N4 | Schneider Electric | 2 | 2 | 0
51 | Вимикач навантаження Sirco 250 Ампер | 2600 3026 | Socomec | 1 | 1 | 0
52 | Подовжувальна штанга для виносного управління для SIRCO 3/4 P для рукоятки S2 320mm | 14001032 | Socomec | 1 | 1 | 0
53 | Рукоятка виносна чорна тип S2 IP55 | 1421 2111 | Socomec | 1 | 1 | 0
54 | Блок розподільчий РБД-250А на DIN-рейку Takel | 502633 | TAKEL | 4 | 4 | 0
55 | Фіксатор на Din-рейку EW-35 | 501140 | TAKEL | 15 | 15 | 0
56 | Світильник LED T5-600-4000K-9W-220V-800L | TNSy5000699 | TechnoSystems | 1 | 1 | 0
57 | Тримач DIN-рейки TSTW 6/M6 | 0164000000 | Weidmuller | 2 | 2 | 0
58 | Прохідна клемма, гвинтове з'єднання, 16 mm², 1000 V, 76 A, Темно-бежевый | 1020400000 | Weidmuller | 9 | 9 | 0
59 | Клемма заземлення, гвинтове з'єднання, 16 mm² | 1010400000 | Weidmuller | 3 | 3 | 0
60 | Реле 4CO, 24V DC | 7760056079 | Weidmuller | 16 | 16 | 0
61 | Маркування ESG 9/26 SCM | 1520980000 | Weidmuller | 16 | 16 | 0
62 | Колодка реле 4CO SCM 4CO | 7760056264 | Weidmuller | 16 | 16 | 0